## Slide 1
MULTI-CUT REBAR(7)
Advisor : Prof. K.C.Chang
Presenters : You-Ran Nai

## Slide 2
RIGOROUS
PROCEDURE
ENGINEER
SIMPLICITY
NON-LINEAR
LINEAR
2
1
FROM EXISTING REBAR
3
4
ETABS DEMAND
MULTI-CUT
NONLINEAR HISTORY ANALYSIS
MULTI-MODES PUSHOVER
Notes: 今天會講到線性段的多點斷筋和非線性的 pushover 還有一點點 time history

## Slide 3
RIGOROUS
PROCEDURE
ENGINEER
SIMPLICITY
NON-LINEAR
LINEAR
2
1
FROM EXISTING REBAR
3
4
ETABS DEMAND
MULTI-CUT
NONLINEAR HISTORY ANALYSIS
MULTI-MODES PUSHOVER

## Slide 4
雙箍延伸長度
1.5%
0.6%
OVERALL RESULT
Notes: 主筋各號數 使用比例
主筋各號數 優化比例

## Slide 5
剪力多點斷筋
Now Solution
Next Solution
Now Solution
Next Solution
¼
¼
½
?
?
?

## Slide 7
5 MULTI CUT
wave

## Slide 8
Notes: 模型 不同 condition 效果不同

## Slide 9
Notes: Pushover k=0, 1, 2

## Slide 10
Notes: Pushover mode 1, 4, MMC

## Slide 11
Notes: 擬合反應譜 圖
結果
IDA

## Slide 12
Notes: 手做一次模型
開發程式 for etabs 2016
塑絞設定
  TEASPA
  SERCB
  遲滯迴圈

## Slide 13
30m
20m
14F B3
AFTER
BEFORE
101.0%
99.5%
欣詮建設中和福祥段
Notes: 由於很複雜，先記得最終的結果
400

## Slide 14
TOP RESULT
OVERALL RESULT
BOT RESULT
77m
153m
9F B1
93.5%
92.4%
94.7%
高雄物流中心
Notes: 3500

## Slide 15
TRADITION
1/3
1/3
1/3
1/5
1/3
1/5
1/7(not yet)
1/7(not yet)
REBAR USED
REBAR USED
Notes: 原本的105%
首先從傳統斷筋下手
傳統斷筋 1/5，還沒有 1/7 懸臂梁比較難判斷
理論上要做到 1/7 才對
但傳統斷筋只是 benchmark 用來對比多點斷筋的效果
做到 1/7 會使傳統斷筋更保守 這裡先忽略

## Slide 16
TRADITION
1/3
1/3
ld
=max( ld, 1/3*span )
1/3
If length < 0?
ETABS DEMAND
REBAR USED
Notes: 傳統斷筋 max(ld, 1/3 span)
  簡算法延伸長度比梁長還長 取最大直接配
1140

## Slide 17
COMPARE WITH RCAD
ETABS DEMAND
ld
TRADITION
RCAD
RCAD
TRADITION
CONCLUSION:
MOSTLY SAME
TOTAL REBAR USED ALMOST THE SAME
EXISTING DIFFERENT
USER DEFINED
Notes: 梁編號不一致 只能一支支比較

## Slide 18
IMPROVE ld
groupby a beam
while spacing < MIN_SPACING
UPGRADE SIZE
first calc SIZE & S
MERGE
x <=
<= x <=
x =>
DROP DOUBLE SIZE
FINISHED
NEXT: CONSIDER DOUBLE STIRRUPS
Notes: 箍筋 drop size 0.3%
  因為我們延伸長度的計算不算入雙箍的情況
  所以如果算入雙箍轉承單箍
  減少一點點 幾乎沒差
  進一步 計算雙箍面積

## Slide 19
CHECK BEAM ONE BY ONE
混凝土結構設計規範 401-100
R5.11.2
ld
TRADITION
MULTI CUT
MULTI CUT
TRADITION
Notes: 傳統不保守 不符合 混凝土結構設計規範 401-100 R5.11.2
1140

## Slide 20
CHECK BEAM ONE BY ONE
ld
TRADITION
MULTI CUT 82%
MULTI CUT 91%
TRADITION
Notes: 傳統不經濟
828

## Slide 21
BETA VERSION
101.0%
93.5%
97.8%
93.2%
OVERALL RESULT
5 MULTI CUT
TRATIONAL REPLACE?
Notes: 效果不好的地方用傳統斷筋
  93.50 => 93.23
  101.04 => 97.80
五點斷筋

## Slide 22
BETA VERSION
101.0%
93.5%
97.8%
93.2%
OVERALL RESULT
5 MULTI CUT
TRATIONAL REPLACE?
Notes: 效果不好的地方用傳統斷筋
  93.50 => 93.23
  101.04 => 97.80
五點斷筋

## Slide 23
DETAIL
5% DROP
Notes: ETABS 鋼筋定義修改 => CSN 圖
多出 0.05 drop

## Slide 24
TOO MUCH DATA
Notes: 高雄
  ETABS 如果用 copy 的 資料量太大會有問題
    排序會亂掉
    只不過在寫程式的時候就有想到這個問題 所以之前寫就有想說亂掉也沒關係
    但是因為沒有測試過
    所以才發現亂掉會很麻煩
    如果要改寫又很難保證有效能的同時 邏輯複雜度不會增加太多
    所以秉持著能簡單做決不困難做的原則
    重寫資料讀取的方式 變成 mdb 再變成 excel 輸出
    變成 excel 輸出 這樣排序就不會亂掉
    雖然第一次讀取會比較慢
    但第一次讀取完會建立快取檔
    所以之後 run 就不會太慢

## Slide 25
SIMPLE CONCLUSION
SIMPLIFIED ld
ETABS DEMAND
REBAR USED
TRADITION
MULTI CUT
100%
ETABS DEMAND
REBAR USED
100%
SIMPLIFIED ld
EXPLICIT ld
ETABS DEMAND
REBAR USED
80%
ETABS DEMAND
REBAR USED
91%
EXPLICIT ld
Notes: 11076

## Slide 26
REBAR SIZE
Notes: 主筋各號數 使用比例
主筋各號數 優化比例

## Slide 27
BEAM LENGTH
Unit: cm
Unit: cm
Notes: 各梁長區間 優化比例

## Slide 28
各支各層梁主筋體積
Unit: cm3
Unit: cm3
Notes: 各支各層梁主筋量 優化比例

## Slide 29
NONLINEAR VERIFICATION
3 STORYS, ONE BAY
HEIGHT: 9m
BEAM: 60x80cm
COLUMN: 60x60cm
SPAN: 8m
台北一區
ACTUAL PROJECT
Notes: 驗證非線性
  簡單 model => model 圖
  實際專案

## Slide 30
NONLINEAR VERIFICATION
BENCHMARK:
1st: FOLLOW IDA
2nd: FIRST MODE PUSHOVER
3rd : MPA, MMC, APA
Notes: 驗證非線性
  簡單 model => model 圖
  實際專案

## Slide 31
NEXT WEEK
物流中心
NOW
延伸長度考慮
雙箍面積
NOW
五點斷筋
NEXT
非線性 BENCHMARK
Roadmap
剪力筋
施工成本

## Slide 34
RIGOROUS
PROCEDURE
ENGINEER
SIMPLICITY
NON-LINEAR
LINEAR
2
1
FROM EXISTING REBAR
3
4
ETABS DEMAND
MULTI-CUT
NONLINEAR HISTORY ANALYSIS
MULTI-MODES PUSHOVER
ETABS2016/SAP
MATLAB
IDA
ETABS9
PYTHON
ETABS9
PYTHON
MPA
MMC
APA
EXCEL
VBA

## Slide 35
RIGOROUS
PROCEDURE
ENGINEER
SIMPLICITY
NON-LINEAR
LINEAR
2
1
FROM EXISTING REBAR
3
4
ETABS DEMAND
MULTI-CUT
NONLINEAR HISTORY ANALYSIS
MULTI-MODES PUSHOVER